## Slide 1
实验目的
USTC
完整实验报告大纲
实验名称
姓名： 学号： 班级： 日期： 年 月 日
实验目的
实验原理（简述）
实验仪器
测量记录
分析与讨论
数据处理
误差分析（定量或定性）
实验讨论
思考题
原始数据需教师当堂签字
原始数据
控制在一页纸以内，过多将酌情扣分。

## Slide 2
USTC
国家级精品课程共享网站（实验视频）
https://www.icourses.cn/sCourse/course_3059.html

## Slide 3
USTC
物理实验教学中心网站
网址：http:// jxzy.ustc.edu.cn

## Slide 4
不确定度的分类
USTC
A类不确定度：
由观测列统计分析评定，也称统计不确定度（多次等精度测量）。
B类不确定度：
不按统计分析评定，也称非统计不确定度。

## Slide 5
USTC
A类不确定度的评定
测量列的平均值：
测量列的标准差：
平均值为最佳值，也称期望值，是最可靠的。
当测量次数足够多时，测量列中任一测量值与平均值的偏离落在[-σ,σ]区间的概率为68.3%。
对物理量X做n次等精度测量，得到包含n个测量值x1, x2,…, xn的一个测量列。
测量列：

## Slide 6
USTC
高斯分布
当n趋于∞时，物理量X的质量指标（）的概率密度分布为高斯函数。
正态分布曲线
高斯分布（或正态分布）的特点：
对称性
单峰性
有界性
抵偿性
3σ判据：
测量次数无限多时，测量误差的绝对值大于3σ的概率仅为0.3%。对于有限次测量，这种可能性是微乎其微，因此可以认为是测量失误，应予以剔除。

## Slide 7
测量列的A类标准不确定度
USTC
对正态分布：
算数平均值的标准差：
uA为测量列的A类标准不确定度。

## Slide 8
有限次测量的情况和t因子
USTC
t分布下的A类标准不确定度
为获得相同的置信概率，需扩大置信区间。
t分布与正态分布比较
t分布：当测量次数有限时，概率密度曲线变得平坦，成为t分布。

## Slide 9
tp与测量次数n的关系
USTC
n/t/p | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ∞
0.68 | 1.32 | 1.20 | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1
0.90 | 2.92 | 2.35 | 2.13 | 2.02 | 1.94 | 1.86 | 1.83 | 1.76 | 1.65
0.95 | 4.30 | 3.18 | 2.78 | 2.57 | 2.46 | 2.37 | 2.31 | 2.26 | 1.96
0.99 | 9.93 | 5.84 | 4.60 | 4.03 | 3.71 | 3.50 | 3.36 | 3.25 | 2.58

## Slide 10
USTC
B类不确定度的评定
B类不确定度：测量中不符合统计规律的不确定度。
测量仪器的最大允差
测量的估计误差

## Slide 11
测量仪器的最大允差
USTC
包含了仪器的系统误差，也包含了环境以及测量者自身可能出现的变化（具随机性）对测量结果的影响。
最大允差可从仪器说明书中得到，它表征同一规格型号的合格产品，在正常使用条件下，可能产生的最大误差。
测量值与真值的误差在[-Δ仪, Δ仪]范围内的置信概率为1。
一般而言，为仪器最小刻度所对应的物理量的数量级（但不同类型的仪器差别很大）。
仪器的最大允许偏差 Δ仪

## Slide 12
常用仪器的最大允差
USTC
钢卷尺：1m/1mm ±0.8mm；2m/1mm ±1.2mm
游标卡尺： 125mm/0.02mm ±0.02mm 300mm/0.02mm ±0.05mm
螺旋测微器： 25mm/0.01mm ±0.004mm
指针电表级别：5.0、2.0、1.5、1.0、0.5、0.2、0.1等
指针电表：量程×级别 %
数字电表：读数×C%+稳定显示后一位的几个单位

## Slide 13
常用仪器的最大允差
USTC
电阻箱：
色环电阻：
贴片电阻：
最后一环表示误差，常用有：银色（10%）、金色（5%）、棕色（1%）。
阻值误差精度常用的是±1%和±5%
±5%精度的常用3位数来表示
103代表10 KΩ（ ±5% ）
±1%精度的常用4位数来表示

## Slide 14
量程对最大允差的影响
USTC
模拟式仪表：
数字式仪表：
Δ仪=读数C% + 稳定显示后一位的几个单位
量程为100 V的1.0级电压表，测量一个电池的电动势为1.5 V。则仪表的最大允差为1.0 V。若量程为10V，则降低到0.1 V。
某精度为1.0级的三位半电表，用20.00 V量程测量电池电动势，读数为1.50 V。按其说明书，C为1，假设末位数字跳动5个单位，则测量结果的最大允差为：
(0.015+0.05) =0.065 V。
若改用2.000 V量程，则为（0.015+0.005）= 0.020 V。
Δ仪=量程级别%

## Slide 15
USTC
测量的估计误差
模拟式仪表：
Δ估<最小分度的一半
数字式仪表：
秒表计时的估计误差（开始和结束的判断），Δ估=0.2 s 远大于Δ仪=0.01 s
难以将被测物两端与测量仪器的刻线对齐（实验装置原因）
几何光学实验中测量光学元件间距（暗室）
特殊情况 Δ估>Δ仪
Δ估=0
一般情况 Δ估< Δ仪

## Slide 16
USTC
B类不确定度的评定
B类不确定度的最大值
B类标准不确定度
如果一个分量小于另一个分量的三分之一，可以忽略较小的分量，通常取ΔB等于Δ仪。
正态分布

## Slide 17
均匀分布与三角分布
USTC
三角分布
均匀分布

## Slide 18
几种常见仪器的误差分布与置信系数
USTC
仪器 | 米尺 | 游标卡尺 | 千分尺 | 物理天平 | 秒表
误差分布 | 正态 | 均匀 | 正态 | 正态 | 正态
置信系数C | 3 |  | 3 | 3 | 3
仪器 | 米尺 | 游标卡尺 | 千分尺 | 物理天平 | 秒表
误差分布 | 正态 | 均匀 | 正态 | 正态 | 正态
置信系数C | 3 |  | 3 | 3 | 3
几种常见仪器的误差分布与置信系数

## Slide 19
不同置信概率下的B类不确定度
USTC
不同置信概率下的B类不确定度：
kp P | 0.500 | 0.577 | 0.650 | 0.683 | 0.900 | 0.950 | 0.955 | 0.990 | 0.997
正态分布 | 0.675 |  |  | 1.000 | 1.650 | 1.960 | 2.000 | 2.580 | 3.000
均匀分布 | 0.877 | 1.000 |  | 1.183 | 1.559 | 1.645 | 1.654 | 1.715 | 1.727
三角分布 | 0.717 | 0.862 | 1.000 | 1.064 | 1.675 | 1.901 | 1.929 | 2.204 | 2.315
三种分布下置信概率P与置信因子kp的关系

## Slide 20
USTC
不确定度的合成
合成标准不确定度
t 因子修正后有（P=0.68）
（A类不确定度和B类不确定度是相互独立的）

## Slide 21
USTC
展伸不确定度
相同置信概率的A、B类不确定度才可以按平方和来合成
展伸不确定度：增大置信概率的不确定度，也叫扩展不确定度

## Slide 22
测量结果的表示
USTC
如果没有标明置信水平，一般默认P=0.95。
测量结果的最终表达式
也可以用相对不确定度的形式表示

## Slide 23
不确定度评定实例
USTC
用千分尺测量一个球的直径D，测量了10次，结果如下表，求该球的直径及其不确定度。
解：
平均值：
标准差：
查表 n = 10，P = 0.95 时：tp=2.26, kp=1.96
千分尺最大允差：
D/mm | 12.337 | 12.349 | 12.333 | 12.353 | 12.339 | 12.352 | 12.345 | 12.348 | 12.356 | 12.340
测量结果最终表示为

## Slide 24
USTC
不确定度的传递
间接测量物理量：
如果x1、x2、…、xn 为相互独立的直接测量的量，则有
up(xi)为直接测量量xi在置信概率为P时的不确定度。

## Slide 25
USTC
求不确定度传递公式的流程
对函数求全微分（对加减法），或先取对数再求全微分（对乘除法）；
合并同一分量的系数。合并时，有的项可以相互抵消，从而得到最简单的形式；
系数取绝对值；
将微分符号变为不确定度符号；
求平方和。
以上是操作过程，不是数学推导。所谓“不确定度符号”，可以指各直接测量量的最大允差、标准差或合成不确定度等，但同一式中必须性质相同，具有相同的置信概率。这样，间接测量结果的置信概率不变。

## Slide 26
USTC
求不确定度传递公式实例
用流体静力称衡法测固体密度，公式为
求测量结果的不确定度表达式。
解：
两边取对数得：
求全微分得：

## Slide 27
USTC
求不确定度传递公式实例
合并同类项：
求平方和：
系数取绝对值并改成不确定度符号：

## Slide 28
USTC
常用函数不确定度传递公式
函数表达式 传递（合成）公式

## Slide 29: 在很多情况下，往往只需粗略估计不确定的大小，可采用较为保守的线性(算术)合成法则。
USTC
最大不确定度的合成（仅用于实验设计！）
最大不确定度
函数式

## Slide 30
USTC
常用函数的最大不确定度算术合成公式
物理量的函数式 最大不确定度 相对不确定度
（k为常数）

## Slide 31
USTC
不确定度分析的意义
不确定度表征测量结果的可靠程度，反映测量的精密度。
小球直径：（12.345±0.006）cm [12.339,12.351] P=0.68
最大偏差：±0.018 cm P=1
根据对测量不确定度的要求设计实验方案，选择仪器和实验环境。
通过对不确定度大小及其成因的分析，找到影响实验精确度的原因并加以校正。
氢同位素的发现

## Slide 32
USTC
氢同位素的发现
1913年纽约大学的科学家对纯水密度做了非常精密的测量，他们在报告中指出测量的不确定度为2X10-7g/cm3，而精制出的各种水样品的密度差不多有8X10-7g/cm3的变化，他们得出了各种纯水的密度是不一样的这一结论。这是证明同位素存在的最早的实验证据，引导科学家最终发现了氢的同位素氘和氚。

## Slide 33
USTC
不确定度均分原理
在间接测量中，每个独立测量量的不确定度都会对最终结果的不确定度有贡献。如果已知各测量量之间的函数关系，可写出不确定度传递公式，并按均分原理，将测量结果的总不确定度均匀分配到各个分量中，由此分析各物理量的测量方法和使用的仪器，指导实验。
一般而言，这样做比较经济合理，对测量结果影响较大的物理量，应采用精确度较高的仪器，而对测量结果影响不大的物理量，就不必追求过高精度仪器。

## Slide 34
游标卡尺：125mm/0.02mm，Δ仪=0.02 mm 300mm/0.02mm， Δ仪= 0.05 mm
螺旋测微器：25mm/0.01mm， Δ仪= 0.004 mm
高h用游标卡尺测量
直径D用螺旋测微器测量
测量圆柱体体积的例子

## Slide 35
单摆法测重力加速度
单摆结构示意图
单摆实物图
摆线锁紧螺钉
摆线长度调节旋钮

## Slide 36: 单摆实验原理
线的质量<<小球的质量
球的直径<<线的长度
忽略：空气阻力、浮力、线的伸长
近似：小摆角作简谐振动
无质量细线系一质点

## Slide 37: 实验方案设计
利用不确定度均分原理设计的过程（Δg/g<1%）
摆长至少需要多长？增加摆长是否可以提高测量精度？
摆长用什么仪器测量？需要用游标卡尺测量摆球直径吗？
至少需要测多少个周期？

## Slide 38
USTC
单摆实验拓展
用 Tracker软件追踪摆球运动轨迹，测量重力加速度。
注：仅供有兴趣的同学选做。

## Slide 39
USTC
单摆实验拓展
视频追踪软件 Tracker及使用简介下载地址：
https://jxzy.ustc.edu.cn/show_notice.aspx?id=216

## Slide 40: 自由落体法测重力加速度
从起点开始下落距离不易测准
下落的起始和终止位置不明确
从起点开始下落时间不易测准
由于电磁铁有剩磁，因此小球下落的初始时间不准确
实验装置结构示意图

## Slide 41
下周先上绪论课（时间、地点）
再完成预备实验（查看预约选课系统安排）。
实验方案设计在实验前提交；
没有设计实验方案不能做实验！
预备实验预习内容及要求：
从预约选课系统下载《重力加速度的测量》讲义，预习实验内容：“自由落体法测重力加速度”、“单摆法测重力加速度” 。
请参考讲义附件“不确定度均分原理”写一份《单摆法测重力加速度》的实验方案设计（15分）。

## Slide 42
感谢观看！